**徐州生物工程职业技术学院物品采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目、品名 | 规格型号 | 材质、参数、性能要求 | 推荐品牌 | 数量 |
| 1 | 电源线 |  | 国标BV3\*4 |  | 300米 |
| 2 | 桥架 |  | 国标200\*100 |  | 100米 |
| 3 | 五孔插座 |  | 国标五孔 |  | 20个 |
| 4 | 主干电缆 |  | 国标YJV3\*10 |  | 100米 |
| 5 | 强电配电箱 |  | 20回路（含漏保） |  | 1个 |
| 6 | 施工费用 |  | 一周时间施工完毕 |  |  |