**动物工程系实验室局部改造工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目、品名 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 墙面开窗口 | 1070\*1270 | 1项 |
| 2 | 原有门拆除 | 木门 | 1项 |
| 3 | 机房原有地面增厚 | 机房整体地面增厚40cm混凝土 | 6㎡ |
| 4 | 方钢隔断墙 | 墙体为镀锌方管+镀锌槽钢+复合板 | 20㎡ |
| 5 | 墙面复合板 | 复合板 | 14㎡ |
| 6 | 机房内墙面塑料板 | 1200\*2400\*2mm | 34㎡ |
| 7 | 地面 | 600\*600瓷砖 | 5.2㎡ |
| 8 | 照明 | 30\*30LED散射灯 | 2盏 |
| 9 | 墙插 | 公牛五孔国标 | 5套 |
| 10 | 线槽 | PVC明线线槽/PVC暗线线管 | 50米 |
| 11 | 安装及其他费用 | 铅板、DR室手动平开门玻璃窗等 |  |