财经信息系办公楼201、301大教室弱电改造采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目、品名 | 材质、参数、性能要求 | 数量 |
| 1 | 水晶头 | GYC-RJ455E | 3 |
| 2 | 双绞线 | GYC-CAT5E | 6 |
| 3 | 接入交换机 | S5720S-52P-LI-AC | 1 |
| 4 | 网管型交换机 | S5720-28X-SI-AC | 2 |
| 5 | 桥架 | 200\*100 | 74 |
| 6 | PVC线管 | 25管，阻燃 | 74 |
| 7 | 交换机柜 | W26412 | 2 |
| 8 | 强电配电箱 | 14回路（含漏保） | 1 |
| 9 | 强电配电箱 | 4回路（含漏保） | 1 |
| 10 | 辅材 | 定制 | 1 |
| 11 | 电源线 | BV2.5 | 900 |
| 12 | 施工费用 | 国标优质 |  |